2025年第一季度泗阳县城市生活

饮用水水质卫生监测情况

一、基本信息

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《江苏省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求，泗阳县卫生健康局组织完成了2025年第一季度的城市生活饮用水水质监测工作。全县共设10个监测点，按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）进行常规指标的监测，共检测水样10份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）进行评价，合格10份，合格率100%（其中：出厂水2份、合格2份；末梢水4份、合格4份；二次供水4份、合格4份）。

二、监测项目

监测项目包括菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、硫酸盐、氯化物、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、铅、铬、镉、汞、溶解性总固体、高锰酸钾指数（以O2计）、pH、总硬度（以CaCO3计）、铁、锰、砷、氟化物、硝酸盐（以N计）、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、氨（以N计）、氯酸盐、铝、铜、锌、游离氯共计37项。

三、监测结果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 水样类型 | 检测结果 |
| 1 | 泗阳县水务投资集团有限公司城西水厂 | 出厂水 | 合格 |
| 2 | 江苏深水水务有限公司新一水厂 | 出厂水 | 合格 |
| 3 | 经济开发区管委会 | 末梢水 | 合格 |
| 4 | 县人武部 | 末梢水 | 合格 |
| 5 | 江苏华阳制药有限公司 | 末梢水 | 合格 |
| 6 | 国家直属粮库 | 末梢水 | 合格 |
| 7 | 金地如意里 | 二次供水 | 合格 |
| 8 | 星湖湾小区 | 二次供水 | 合格 |
| 9 | 运河人家 | 二次供水 | 合格 |
| 10 | 城北花园 | 二次供水 | 合格 |